**学院东家属区1#2#3#楼顶零星防水维修报价单**

**报价单位（盖章）： 联系人： 联系方式：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **楼栋** | **房间号** | **漏点（图片）** | **做法** | **备注** |
| 1 | 1栋 | 601 | 阳台、房间等漏水 | 清理破损墙面、垃圾，垃圾外运，修补墙面，贴SBS防水材料,墙面JS防水平台做聚氨酯防水 | **最高限价4.8万元，一经中标，不再更改；请各报价单位务必现场查看，慎重报价。** |
| 2 | 1栋 | 602 | 房间、阳台等漏水 | 清理破损墙面、垃圾，垃圾外运，修补墙面，贴SBS防水材料,墙面JS防水平台做聚氨酯防水 |
| 3 | 1栋 | 603 | 房间、阳台等漏水 | 清理破损墙面、垃圾，垃圾外运，修补墙面，贴SBS防水材料,墙面JS防水平台做聚氨酯防水 |
| 4 | 2栋 | 601 | 房间、阳台等漏水 | 清理破损墙面、垃圾，垃圾外运，修补墙面，贴SBS防水材料,墙面JS防水平台做聚氨酯防水 |
| 5 | 2栋 | 602 | 房间、阳台等漏水 | 清理破损墙面、垃圾，垃圾外运，修补墙面，贴SBS防水材料,墙面JS防水平台做聚氨酯防水 |
| 6 | 2栋 | 603 | 房间、阳台等漏水 | 清理破损墙面、垃圾，垃圾外运，修补墙面，贴SBS防水材料,墙面JS防水平台做聚氨酯防水 |
| 7 | 2栋 | 604 | 房间、阳台等漏水 | 清理破损墙面、垃圾，垃圾外运，修补墙面，贴SBS防水材料,墙面JS防水平台做聚氨酯防水 |
| 8 | 3栋 | 601 | 房间、阳台等漏水 | 清理破损墙面、垃圾，垃圾外运，修补墙面，贴SBS防水材料,墙面JS防水平台做聚氨酯防水 |
| 9 | 3栋 | 602 | 房间、阳台等漏水 | 清理破损墙面、垃圾，垃圾外运，修补墙面，贴SBS防水材料,墙面JS防水平台做聚氨酯防水 |
| **总价： （元整）** | | | | |  |

**备注：**

**1、总报价都需包含人工、材料、工具、垃圾清运、税金（普票即可）等确保工程完工的一切费用。**

**2、施工过程中所需使用的所有材料需提供符合国家行业标准及环保要求相关资质证书**

**3、联系人：夏老师：13952932115 现场查看：郑老师：18252596160**